## 说明
导出说明： （1）数据类型说明，整数(1)，浮点数(2)，双精度浮点数(3)，字符(4)，日期(5)，布尔(6)； （2）读写模式说明，只读(1)，读写(2)； （3）模式说明，真实点位(0/不填)，虚拟点位(1)

## 设备类属性信息
属性ID | 属性标识 | 属性名称 | 标准化名称 | 读写模式 | 单位 | 计算公式 | 数据类型 | 排列顺序 | 模式 | 默认值 | 时间格式 | 操作标识 | 数据上报 | 控制计算公式
| 0x0001:BOOL | 运行状态 | 0x0001 | 2 |  |  | 6 | 1 | 0
| 0x0002:BOOL | 故障状态 | 0x0002 | 2 |  |  | 6 | 2 | 0
| 0x0003:BOOL | 远程/本地 | 0x0003 | 2 |  |  | 6 | 3 | 0
| 0x0004:BOOL | 启动按钮 | 0x0004 | 2 |  |  | 6 | 4 | 0
| 0x0005:BOOL | 停止按钮 | 0x0005 | 2 |  |  | 6 | 5 | 0
| 0x0006:BOOL | 急停信号 | 0x0006 | 2 |  |  | 6 | 6 | 0
| 0x0007:BOOL | 一次供水阀门控制状态 | m_valve_controltype | 2 |  |  | 6 | 7 | 0
| 0x0008:BOOL | 循环泵1运行状态 | 0x0008 | 2 |  |  | 6 | 8 | 0
| 0x0009:BOOL | 循环泵2运行状态 | 0x0009 | 2 |  |  | 6 | 9 | 0
| 0x0010:BOOL | 补水泵运行状态 | 0x000A | 2 |  |  | 6 | 10 | 0
| 4x0001:REAL | 一次供温 | m_001t | 2 | ℃ |  | 3 | 11 | 0
| 4x0003:REAL | 一次回温 | m_002t | 2 | ℃ |  | 3 | 12 | 0
| 4x0005:REAL | 一次温差 | m_003t | 2 | ℃ |  | 3 | 13 | 0
| 4x0007:REAL | 一次供压 | m_001p | 2 | MPa |  | 3 | 14 | 0
| 4x0009:REAL | 一次回压 | m_002p | 2 | MPa |  | 3 | 15 | 0
| 4x0011:REAL | 改造供压 | m_017p | 2 | MPa |  | 3 | 16 | 0
| 4x0013:REAL | 改造回压 | m_018p | 2 | MPa |  | 3 | 17 | 0
| 4x0015:REAL | 改造压差 | m_001deltap | 2 | kPa |  | 3 | 18 | 0
| 4x0017:REAL | 压差 | m_003p | 2 | kPa |  | 3 | 19 | 0
| 4x0019:REAL | 一次瞬时供水流量 | m_001q | 2 | t/h |  | 3 | 20 | 0
| 4x0021:REAL | 一次瞬时回水流量 | m_002q | 2 | t/h |  | 3 | 21 | 0
| 4x0023:REAL | 一次瞬时流量 | m_003q | 2 | t/h |  | 3 | 22 | 0
| 4x0025:REAL | 一次瞬时供水热量 | m_001qc | 2 | GJ/h |  | 3 | 23 | 0
| 4x0027:REAL | 一次瞬时回水热量 | m_002qc | 2 | GJ/h |  | 3 | 24 | 0
| 4x0029:REAL | 一次瞬时热量 | m_003qc | 2 | GJ/h |  | 3 | 25 | 0
| 4x0031:REAL | 瞬时补水流量 | m_040q | 2 | t/h |  | 3 | 26 | 0
| 4x0033:REAL | 累计补水流量 | m_079q | 2 | t |  | 3 | 27 | 0
| 4x0035:REAL | 瞬时市政补水流量 | m_040q_sz | 2 | t/h |  | 3 | 28 | 0
| 4x0037:REAL | 累计市政补水流量 | m_079q_sz | 2 | t |  | 3 | 29 | 0
| 4x0039:REAL | 一补二瞬时流量 | m_090q | 2 | t/h |  | 3 | 30 | 0
| 4x0041:REAL | 一补二累计补水量 | m_091q | 2 | t |  | 3 | 31 | 0
| 4x0043:REAL | 一补二瞬时热量 | m_090qc | 2 | GJ/h |  | 3 | 32 | 0
| 4x0045:REAL | 一补二累计补水热量 | m_091qc | 2 | GJ |  | 3 | 33 | 0
| 4x0047:REAL | 一补二供水温度 | m_006t | 2 | ℃ |  | 3 | 34 | 0
| 4x0049:REAL | 一补二回水温度 | m_007t | 2 | ℃ |  | 3 | 35 | 0
| 4x0051:REAL | 热单耗 | m_056qc | 2 | W/m2 |  | 3 | 36 | 0
| 4x0053:REAL | 累计供水热量 | m_004qc | 2 | GJ |  | 3 | 37 | 0
| 4x0055:REAL | 累计回水热量 | m_005qc | 2 | GJ |  | 3 | 38 | 0
| 4x0057:REAL | 累计热量 | m_006qc | 2 | GJ |  | 3 | 39 | 0
| 4x0059:REAL | 累计供水流量 | m_004q | 2 | t |  | 3 | 40 | 0
| 4x0061:REAL | 累计回水流量 | m_005q | 2 | t |  | 3 | 41 | 0
| 4x0063:REAL | 累计流量 | m_006q | 2 | t |  | 3 | 42 | 0
| 4x0065:REAL | 旁通阀实测流量 | m_003q_p | 2 | t/h |  | 3 | 43 | 0
| 4x0067:REAL | 旁通阀目标开度设定值 | m_001opening_p | 3 | % |  | 3 | 44 | 0
| 4x0069:REAL | 旁通阀实测开度 | m_003opening_p | 2 | % |  | 3 | 45 | 0
| 4x0071:REAL | 给定一次供水阀门开度 | m_001opening | 3 | % |  | 3 | 46 | 0
| 4x0073:REAL | 给定一次回水阀门开度 | m_002opening | 3 | % |  | 3 | 47 | 0
| 4x0075:REAL | 一次供水阀门实际开度 | m_003opening | 2 | % |  | 3 | 48 | 0
| 4x0077:REAL | 一次回水阀门实际开度 | m_004opening | 2 | % |  | 3 | 49 | 0